## Frontespizio
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE, TRASMISSIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI DALLE STAZIONI AUTOMATICHE
ALLEGATO A
STRUTTURA DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA DI ARPA FVG

## RRQA_FVG
RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI ARPA FVG
|  | COORDINATE( WGS84) |  | Analizzatori | [5 empty] | Altro | Meteo | DATA | Campionatori |  | Generatori |  | Calibra
| STAZIONE | NORD | EST | SO2 | NOx | CO | O3 | PMx | BTX |  |  | LOGGER | PM | Gas | Aria | H2 | tori
1 | Udine - via S. Daniele | 46.0716 | 13.2296 |  | X | X |  | X | X |  |  | X
2 | Udine - via Cairoli | 46.0661 | 13.2407 |  | X |  | X | X | X |  |  | X
3 | Udine -S. Osvaldo | 46.0351 | 13.2253 |  | X |  | X | X |  |  |  | X
4 | Ugovizza | 46.5101 | 13.4747 | X | X |  | X | X |  |  |  | X | X
5 | M.te Zoncolan (Sutrio) | 46.5071 | 12.9317 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
6 | Tolmezzo | 46.4019 | 13.011 | X | X |  | X | X |  |  | X | X
7 | Osoppo | 46.221 | 13.0669 |  | X |  |  | X |  |  | X | X
8 | Cividale | 46.0865 | 13.3926 |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X
9 | S. Giovanni al Natisone | 45.9733 | 13.3934 |  | X |  | X | X | X |  | X | X
10 | Mezzo mobile UD | 46.0791 | 13.2324 | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
11 | Pordenone | 45.9626 | 12.6559 |  | X |  |  | X | X |  |  | X
12 | Brugnera | 45.8987 | 12.5363 |  | X |  | X | X | X |  |  | X
13 | Morsano | 45.8569 | 12.9259 |  | X |  | X | X |  |  | X | X
14 | Porcia | 45.9577 | 12.6187 |  |  |  | X | X |  |  | X | X
15 | Sacile | 45.9509 | 12.5019 |  | X |  |  | X |  |  |  | X
16 | Mezzo mobile PN | 45.9523 | 12.6818 | X | X | X | X | X | X |  | X | X
17 | Gorizia | 45.937 | 13.6163 |  | X | X |  | X |  |  |  | X
18 | Monfalcone | 45.81 | 13.5289 |  | X |  |  | X |  |  | X | X
19 | Doberdò del lago | 45.8439 | 13.5447 | X |  |  | X |  |  |  | X | X
20 | Punta Sdobba (Grado) | 45.7276 | 13.5416 |  |  |  | X |  |  |  |  | X
21 | Trieste - P.zza Volontari Giuliani | 45.6544 | 13.7889 |  | X | X |  | X | X |  | X | X
22 | Trieste - P.le Rosmini | 45.6406 | 13.7662 | X | X |  |  | X | X |  |  | X
23 | Trieste - P.zza Carlo Alberto | 45.6423 | 13.756 |  | X |  |  | X | X |  |  | X
24 | Trieste - via Carpineto | 45.6232 | 13.7875 | X | X | X | X | X | X |  | X | X
25 | Trieste - Basovizza (Sincrotrone) | 45.6473 | 13.855 |  |  |  | X | X |  |  | X | X
26 | Trieste - via Svevo | 45.6303 | 13.7808 |  |  | X |  | X |  |  |  | X
27 | Trieste - RFI | 45.6224 | 13.7801 |  | X | X |  | X | X | H2S |  | X | X
28 | Mezzo mobile TS | 45.6399 | 13.7962 |  |  |  |  | X |  |  | X | X
35 | Laboratorio metr. (Palmanova) | 45.9033 | 13.3079 |  | X |  | X |  | XX | OPC |  | X | XX | X | XX | X | XX

## Lab_Metr
SEDE TERRITORIALE DI PALMANOVA
Laboratorio metrologico regionale
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Calibratore | API | 700 E
Generatore aria | API | 701
Calibratore | Teledyne | T700 U
Generatore aria | API | 701
NOx | Teledyne | T200
O3 | Teledyne | 400A
BTX | ORION | 2000
BTX | Chromatotech | AirmoVOC GC866
Generatore idrogeno | LNI | SONIMIX 3080
OPC | Grimm | EDM180.E
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Campionatore polveri | Digitel
Campionatore polveri | Tecora | Skypost PM2.5
Campionatore gas | Tecora | Skypost Gas

## UD_S_Daniele
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Udine - Via S. Daniele
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Ossidi di azoto | API | 200E
Monossido di carbonio | API | 300
Polveri PM10 (orario) | Environnement | MP101MC
BTX | ORION | 2000
Modem | GSM | GSM
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech UNO + EcoRemote XPe
UPS del PC
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore

## UD_Cairoli
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Udine - Via Cairoli
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | 400A
BTX | ORION | 2000
PM10/2.5 | FAI | SWAM 5a 2C
Modem
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech UNO + EcoRemote XPe
UPS del PC |  | ECO 508
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore

## UD_S_Osvaldo
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Udine - S. Osvaldo
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros | grande
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | 400E
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
Modem
PC gestione locale | Project Automation | Advantech 610 Ecoremote NT
UPS del PC |  | ECO 508
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore

## Ugovizza
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Ugovizza
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Biossido di zolfo | API | 100E
Ozono | API | 400A
Biossido di azoto | API | 200E
Polveri PM10 automatico | FAI | SWAM 5a
Polveri PM10 gravimetrico | TECORA | SENTINEL PM + CHARLIE
Modem
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech UNO + EcoRemote XPe
UPS del PC
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore
Condizionatore

## Zoncolan
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di M.te Zoncolan (Sutrio)
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros | grande
Ozono | API | 400A
Linea di campionamento | Micros | Micros
Modem | DIGICOM | gsm
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC |  | ECO 508
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore

## Tolmezzo
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Tolmezzo
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros | grande
Biossido di zolfo | API | 100A
Ossidi di azoto | API | 200A
Ozono | API | 400
Polveri PM10 | Environnement | MP101M
Modem |  | esterno
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC |  | ECO 508
Linea di campionamento
Temperatura di cabina
Stabilizzatore
Condizionatore
Meteo completa

## Osoppo
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Osoppo
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros | grande rewampata
Ossidi di azoto | API | 200A
Polveri PM10 | FAI | SWAM 5a
Modem | DIGICOM | gsm
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC |  | ECO 508
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore
Condizionatore
Meteo completa

## Cividale
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di Cividale del Friuli
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros | grande
Polveri PM10 automatico | Environnement | MP101MC
Polveri PM10 gravimetrico | TECORA | SENTINEL PM + CHARLIE
Modem
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore
Meteo completa | LSI

## S_Giovanni
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Stazione di S. Giovanni al Natisone
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina |  | =
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | T400
BTX (comprensivo di bombole) | ORION | 2000
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
Modem |  | esterno
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC |  | ECO 508
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore
Condizionatore
Meteo completa

## MM_UD1
SEDE TERRITORIALE DI UDINE
Mezzo Mobile UD1
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Mezzo | FIAT | Ducato Maxi
Biossido di zolfo | API | 100A
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | 400
Monossido di carbonio | API | 300E
BTX | Syntech | GC955
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
Polveri PM10 gravimetrico | TECORA | SENTINEL PM + CHARLIE
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Modem | DIGICOM | gsm
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC |  | ECO 508
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore
Condizionatore | ARIAGEL | DSL805
Meteo completa | MTX | MTX

## Pordenone
SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE
Stazione di Pordenone Centro
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | ITALTEL | Telesis
Ossidi di azoto | API | 200E
BTX | CHROMATOTEC | AIR TOXIC
Polveri PM10 /PM2.5 | FAI | SWAM 5a 2C
Condizionatore | FUJI
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC | UPS | ECO508

## Brugnera
SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE
Stazione di Brugnera
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | ITALTEL | Telesis
Polveri PM10 | ENVIRONNEMENT | MP101 M
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | 400A
BTX | SINTEX SPECTRAS | GC 595
Condizionatore | HOKKAIDO
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC | UPS | ECO508
Temperatura di cabina

## Morsano
SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE
Stazione di Morsano al Tagliamento
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | ITALTEL | Telesis
Polveri PM10 | ENVIRONNEMENT | MP101 M
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | 400E
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore | MITSUBISHI
UPS del PC | META SYSTEM | ECO508
Meteo completa

## Porcia
SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE
Stazione di Porcia
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | ITALTEL | Telesis
Polveri PM10 | FAI | SWAM 5a
Ozono | API | 400A
Condizionatore | DAIKIN
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS | UPS | ECO508
Meteo completa

## Sacile
SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE
Stazione di Sacile
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | ITALTEL | Telesis
Polveri PM10 (orario) | Environnement | MP101MC
Ossidi di azoto | API | 200E
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore | DAIKIN | INVERTER
UPS del PC | META SYSTEM | ECO508

## MM_PN
SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE
Mezzo Mobile PN
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Mezzo
Polveri PM10 | ENVIRONNEMENT | MP101 M
Ossidi di azoto | API | 200E
Ozono | API | 400E
BTX | SINTEX SPECTRAS | GC855
CO | API | 300E
SO2 | API | 100E
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore | MITSUBISHI | SKM22Z-S
UPS del PC | META SYSTEM | ECO508
Stabilizzatore di corrente | AROS | VOLTRONIC 4
Meteo completa

## Gorizia
SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA
Stazione di Gorizia
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation
Ossidi di azoto | API | 200E
Monossido di carbonio | API | 300E
Polveri PM10 /PM2.5 | FAI | Swam 5a DC
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore | DAIKIN
UPS | METASYSTEM | Eco 508
Temperatura di cabina

## Monfalcone
SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA
Stazione di Monfalcone
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | RANCON
Ossidi di azoto | API | 200E
Polveri PM10 | Environment | MP 101MC
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore | DAIKIN
Stabilizzatore |  | UPS 930 B423A00101
UPS del PC |  | UPS 12
Temperatura di cabina

## Doberdo
SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA
Stazione di Doberdò
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation
Biossido di zolfo | API | 100E
Ozono | API | 400A
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore | MITSUBISHI
UPS del PC | METASYSTEM | Eco 508
Temperatura di cabina
Meteo completa

## Punta_Sdobba
SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA
Stazione di Punta Sdobba (Grado)
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Dasibi
Ozono | API | 400A
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Condizionatore
UPS
Temperatura di cabina

## TS_PVG
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - piazzale Volontari Giuliani
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Ossidi di azoto | API | T200
Monossido di carbonio | Environment | CO12M
Polveri PM10 (orario) | Environment | MP 101MC
BTX | Syntech | GC955
Modem | Audiotel | GSM
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC | Econetwork
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore | Mas-car
Condizionatore | Hokkaido | HIKEN 531 V
Meteo completa

## TS_ROS
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - piazzale Rosmini
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Ossidi di azoto | API | 200E
Biossido di zolfo | Environnement | AF21M
Polveri PM10 /PM2.5 | FAI | Swam 5a2C
BTX | ORION | 2000
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC | Econetwork
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore | Hokkaido | HKEI353G

## TS_PCA
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - piazza Carlo Alberto
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Ossidi di azoto | Environnement | AC31M
BTX | ORION | 2000
Polveri PM10 | Environnement | MP101M
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC | Econetwork
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Condizionatore

## TS_CAR
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - via Carpineto
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Project Automation | grande
Biossido di zolfo | Environnement | AF21M
Ozono | API | 400E
Monossido di carbonio | Environnement | CO11M
BTX | Airtoxic | Crom A74022
Biossido di azoto | Environnement | AC31M
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech UNO + EcoRemote XPe
UPS del PC | Metasystem
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore | Mas-car
Condizionatore | Hokkaido | HKEI353G
Meteo completa

## TS_SIN
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - Sincrotrone
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros | grande
Ozono | API | M400A
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore | Mas-car
Condizionatore | Mitzubishi | SRK20HD-S
Meteo completa

## TS_RFI
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - Stazione RFI
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros
Acido solfidrico | API | 101E
Ossidi di azoto | Environnement | AC32M
Monossido di carbonio | Environnement | CO12M
BTX | Syntech | GC955
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
Polveri PM10 gravimetrico | TECORA | SENTINEL PM + CHARLIE
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech UNO + EcoRemote XPe
UPS del PC | Econetwork
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore | Aros voltronic
Condizionatore | Hokkaido

## TS_Svevo
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Stazione di Trieste - via Svevo
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Cabina | Micros
Monossido di carbonio | Environnement | CO12M
Polveri PM10 | Environnement | MP101MC
Linea di campionamento | Micros
PC gestione locale e sw | Micros | Micros Datapro32
Condizionatore

## MM_TS
SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE
Mezzo Mobile TS
Strumento | Ditta Fornitrice | Modello
Mezzo | Fiat | Ducato
Polveri PM10 | Environnement | MP101M
Linea di campionamento | Project Automation | Project Automation
PC gestione locale e sw | Project Automation | Advantech 610 + Ecoremote NT
UPS del PC | Econetwork
Temperatura di cabina | LAE | MTC4
Stabilizzatore
Condizionatore | LG inverter
Meteo completa